Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:53:59 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Đồng hồ nước zenner dn 80 la dòng sản phẩm xuất xứ châu âu được sử dụng trong các đường ống cấp nước sạch đầu nguồn , sau bơm với sự chính xác và ổn định cao . Đồng hồ nước zenner dn80 Hãng sản xuất : Zenner -Coma Chất liệu : thân gang Kêt nối : Bắt bích Hiển thị : mặt số hiển thị trực tiếp 999999 Kích thước : dn180 , 3 Inch , phi 90 Kiểu hoạt động : dẫn động từ Xuất xứ : Germany Model sản phẩm : WPH-N Lưu lượng trung bình Qn : 40m3\h Đơn vị hiển thị nhỏ nhất : 1 m3 Đơn vị đo nhỏ nhất : 1 lít Áp lực làm việc : 0,3 - 16 bar Nhiệt độ làm việc : 0 - 40 độ C Hàng hóa được sự kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đo lường việt nam Hàng luôn có sẵn và bảo hành 12 tháng .Đồng hồ nước zenner dn 80 là dòng sản phẩm phù hợp sử dụng trong cho các nhà máy xí nghiệp công ty cung cấp nước sạch ,nước xả thải vì tính chính xác , ổn định và độ bền .Vì sự chính xác và ổn định nên đồng hồ đo lưu lượng nước zenner dn80 có thể gắn sau máy bơm , bồn xả hoặc các vị trí đầu nguồn nước mà không ảnh hưởng đến chất lượng đo đếm thống kê nước Với hoạt động dẫn động từ các bộ phận đếm cách ly chân không với dòng nước nên sự bền và ổn định luôn đạt cao nhất cũng như các điểm tì bánh răng truyền động không bị ăn mòn , bị hoen ố mặt số và kẹt rác rất phù hợp cho việc sử đụng để làm đồng hồ đo lưu lượng nước thải cho các khu xử lý nước thải , nước xả thải và nước đầu bơm .Các chi tiết của đồng hồ được sản xuất tại nền công nghiệp phát triển hàng đầu châu âu như là germanny nên luôn đạt được sự chính xác dù là chi tiết nhỏ nhất, các chất liệu làm ra các chi tiết cũng được đảm bảo sự chống ăn mòn và chống từ tình luôn đạt được chỉ tiêu chất lượng ISO 9002 |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 10,500,000 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |