Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:53:59 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Đồng hồ nước zenner dn50 là dòng sản phẩm đo nước chất lượng cao sử dụng cho các đường ống DN 50 , phi 60 và 2 Inch Đồng hồ nước zenner dn 50 Hãng sản xuất : Zenner -Coma Chất liệu : thân gang Kêt nối : Bắt bích Hiển thị : mặt số hiển thị trực tiếp 999999 Kích thước : dn150 , 2 Inch , phi 60 Kiểu hoạt động : dẫn động từ Xuất xứ : Germany Model sản phẩm : WPH-N Lưu lượng trung bình Qn : 15m3\h Đơn vị hiển thị nhỏ nhất : 1 m3 Đơn vị đo nhỏ nhất : 1 lít Áp lực làm việc : 0,3 - 16 bar Nhiệt độ làm việc : 0 - 40 độ C Hàng hóa được sự kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đo lường việt nam Hàng luôn có sẵn và bảo hành 12 tháng |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 00 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |